Руководство по программе «Управление Промышленным Оборудованием — 0.032»
Миасс
2015

# Введение
Руководство по программе «Управление Промышленным Оборудованием 0.032» далее (Программа) предназначено для оператора аппаратно-программного комплекса установки водяной автоматической далее (УВА), а также для подразделений, осуществляющих сопровождение программы в организации-разработчике и на объектах внедрения.
Поставщиком оборудования является:
ООО "Уралмеханика" 456320, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1, корпус 27а, офис 335. Тел. (3513) 51-17-08, E-mail: Ural-m74@bk.ru
# 1 Требования к системе
## 1.1 Требования к аппаратной части.
Компьютер, на который устанавливается Программа, должен соответствовать следующим требованиям:
процессор семейства Intel Pentium или производительнее;
1 Гб памяти или более;
жёсткий диск со свободным пространством в размере 100 Мб для установки «программы».
## 1.2 Требования к программной части
Программа работает в в зависимости от поставки в операционных системах Linux и Windows
## 1.3 Требования к численности и квалификации персонала системы.
Персонал, работающий с Программой далее (оператор), должен, как минимум, обладать базовыми навыками работы па ПЭВМ с графическим пользовательским интерфейсом: уметь пользоваться клавиатурой и мышью, управлять окнами и приложениями, работать с файловой системой.
Оператор системы должны иметь возможность приступить к работе с Программой без специального обучения после ознакомления с пользовательским руководством, поставляемым в составе документации на промышленную установку .
# 2 Установка Программы
## 2.1 Общая информация по Программе
Программа состоит из исполняемого файла cid.exe и набора библиотек.
## 2.2 Установка
### 2.2.1 Установка в Linux
Используя систему управления пакетами dpkg установите пакет cid-0.032.deb
dpkg -i cid-0.032.deb
### 2.2.2 Установка в Windows
Запустите файл cid.setup.exe, задайте параметры установки используя мастер установки. Этапы установки представлены на рис. 1-6

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

# 3 Конфигурирование Программы
Программа настраивается с использованием конфигурационного файла в формате ini. В Linux файл настроек находится $HOME/.cid/ini. В Windows файл настроек находится в %install dir%\cid.ini
Описание файла ini см. приложение А.
# 4 Инструкция оператора Программы
Программа предназначено для мониторинга состояния, формирования, загрузки и контроля выполнения заданий УВА.
## 4.1 Подготовка к работе
Перед запуском программы необходимо настроить файл ini см приложение А.
## 4.2 Описание интерфейса
На рисунке 7 представлено основное окно Программы.

Рис. 7
Основное окно разделено на 4 основных элемента «Меню», «Индикатор», «Видео», «Панель».
Элемент Меню позволяет настраивать работу Программы.
Элемент Индикатор отображает состояние подключенной УВА.
Элемент Видео отображает изображение получаемое с камер УВА.
Элемент Панель отображает состояние УВА и позволяет управлять УВА.
### 4.2.1 Элемент Меню
На рисунке 8 представлен элемент Меню.

Рис. 8
На рисунке 9 представлен элемент подменю Работа.

Рис. 9
В подменю Работа можно:
Загрузить ранее сохраненные работы для автоматического режима УВА.
Создать новую работу для автоматического режима УВА.
Завершить работу Программы.
На рисунке 10 представлен элемент подменю Режим.

Рис. 10
В подменю Режим можно:
включить ручной режим УВА.
включить автоматический режим УВА.
На рисунке 11 представлен элемент подменю Порт.

Рис. 11
В подменю Порт можно:
подключится и отключится к установке УВА.
При подключении к установки УВА происходит опрос состояния установки с периодом установленном в файле ini см. приложение А.
На рисунке 12 представлен элемент подменю Камера.

Рис. 12
В подменю Камер» можно:
Включить/Выключить видеокамеру 0.
Включить/Выключить видеокамеру 1.
Изменить отображение видеокамер.
Параметры подключения видеокамер устанавливаются в файле ini см. приложение А
### 4.2.2 Элемент «Индикатор»
На рисунке 13 представлен элемент Индикатор когда программа не подключена к УВА, на рисунке 14 когда программа подключена к УВА, подключение корректно.

Рис. 13

Рис. 14
На элементе Индикатор расположено 5 отдельных индикаторов состояния установки.
Индикатор подключения к УВА.
Индикатор исправности УВА.
Индикатор предельного положения УВА по вертикали.
Индикатор предельного положения УВА по горизонтали.
Индикатор датчика давления УВА.
На рисунке 15 представлен индикатор подключения к УВА когда Программа подключена к установке, на рисунке 16 когда программа отключена от УВА.

Рис. 15

Рис. 16
На рисунке 17 представлен индикатор исправности УВА когда установка не подключена к Программе, на рисунке 18 при подключенной установке и установка работает в штатном режиме, на рисунке 19 при подключенной установке и произошел сбой работы установки.

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
На рисунке 20 представлен индикатор предельного положения УВА по вертикали когда установка не подключена к Программе, на рисунке 21 когда установка подключена к Программе и установка работает в штатном режиме, на рисунке 22 когда установка подключена к Программе и угол возвышения установки достиг максимального значение, на рисунке 23 когда установка подключена к программе и угол возвышения установки достиг минимального значения.

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23
На рисунке 24 представлен Индикатор предельного положения УВА по горизонтали когда установка не подключена к Программе, на рисунке 25 когда установка подключена к Программе и работает в штатном режиме, на рисунке 26 когда установка подключена к Программе и угол поворота достиг максимального значения, на рисунке 27 когда установка подключена к Программе и угол поворота достиг минимального значения

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27
На рисунке 28 представлен индикатор датчика давления УВА когда установка не подключена к Программе, на рисунке 29 когда установка подключена к Программе и датчик давления показывает норму, на рисунке 30 когда установка подключена к Программе и при максимально открытой заслонке изменения давления не происходит.

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30
### 4.2.3 Элемент «Видео»
На рисунке 31 представлен элемент видео

Рис. 31
### 4.2.3 Элемент «Панель»
На Панели отображается состояние УВА и появляется возможность контролировать УВА.
На Панели могут появляться следующие элементы:
Блок «Информация».
Блок «Загрузить Работу».
Блок «Создать Работу».
Блок «Автоматический Режим».
Блок «Ручной Режим».
На рисунке 32 представлен блок информация, на нем отображается информация о текущей работе загруженной в программу.

Рис. 32
На рисунке 33 представлен блок загрузки работы, на панели можно загрузить работу сохраненную в базу данных или удалить работу из базы данных.

Рис. 33
На рисунке 34 представлен блок создать работу, на панели можно создать работу и сохранить в базу данных.

Рис. 34
На рисунке 35 представлен блок автоматический режим, на панели можно управлять УВА в автоматическом режиме и отображается информация о ходе режима.

Рис. 35
На рисунке 36 представлен блок ручной режим, на панели можно управлять УВА в ручном режиме и отображается состояние УВА.

Рис. 36
Для удобства кнопки управления УВА подсвечены ярким цветом.
## 4.3 Порядок работы
### 4.3.1 Запуск программы
Настройте конфигурационный файл ini используя приложение А. Запустите бинарный исполняемый файл cid в Linux или cid.exe в Windows.
### 4.3.2 Завершение программы
Отключите порт используя элемент меню («Порт»→«Выключить» или комбинацию клавиш Ctrl+P). Отключите видео потоки используя элемент меню («Камера»→«Выключить камеру 0» или комбинацию Ctr+0) и («Камера»→«Выключить камеру 1» или комбинацию Ctr+1). Используя элемент меню («Работа»→«ВЫХОД» или комбинацию клавиш Ctr+Q) завершите работу программы.
### 4.3.3 Видео поток
Используя элемент меню («Камера»→«Включить камеру 0» или комбинацию клавиш Ctr+0) и («Камера»→«Включить камеру 1» или комбинацию клавиш Ctr+1) включите видео потоки с камер УВА рис 31. По умолчанию видео поток 1 имеет уменьшенный масштаб и отображается верхнем левом углу видео потока 0. Камеры можно включать и выключать по отдельности. Используя элемент меню («Камера»→«Инвертировать» или комбинацию клавиш Ctr+I) можно изменить вывод видео потоков уменьшив масштаб одного и увеличив масштаб другого.
### 4.3.4 Загрузка работы
Используя элемент меню («Работа»→«Загрузить» или комбинацию клавиш Ctr+L) откройте панель загрузить работу рис. 33, на ней будут отображены сохраненные работы в базе данных см. приложение Б. Выберите необходимую работу используя «мышь» нажмите кнопку «загрузить».
### 4.3.5 Удалить работу
Используя элемент меню («Работа»→«Загрузить» или комбинацию клавиш Ctr+L) откройте панель загрузить работу рис. 33, на ней будут отображены сохраненные работы в базе данных см. приложение Б .Выберите необходимую работу используя «мышь» нажмите кнопку «Удалить».
### 4.3.6 Создать работу
Используя элемент меню («Порт»→«Включить» или комбинацию клавиш Ctr+P) подключить программу к УВА . Используя элемент меню («Работа»→«Создать» или комбинацию клавиш Ctr+C) откройте панель создать работу рис. 34.
Заполните поля для новой работы в автоматическом режиме. В поле наименование работы внесите название работы не более 256 символов в формате UTF-8. В поле рабочее давление внесите необходимое давление в установке. В поле время работы внесите время работы установки по окончанию которого УВА отключится. Обязательный формат времени «ЧЧ:ММ:СС» (ЧЧ — количество часов, ММ — колличество минут, СС — количество секунд), минимальное значение часов, минут и секунд «00», максимальное значение часов «99», максимальное значение минут и секунд «59». В поле «угол подъема» внесите значение угла подъема установки в градусах, минимальное значение 0 градусов, максимальное значение 88 градусов, используя кнопку «зафиксировать угол» можно считать значение из УВА и внести его в поле «угол подъема».В поле «угол опускания» внесите значение угла опускания установки в градусах, минимальное значение 0 градусов, максимальное значение 88 градусов, используя кнопку «зафиксировать угол» можно считать значение из УВА и внести его в поле «угол опускания».Угол подъема должен быть строго больше угла опускания. Используя кнопку «Сохранить» сохраните созданную работу в базу данных см. приложение Б.
Используя кнопки «Верх» «Вниз» можно изменять значений вертикального угла УВА ,угол будет отображаться в нижнем правом углу блока загрузить работу см. рис. 34. Используя бегунок можно изменять вертикальную угловую скорость. Используя кнопки «Зафиксировать угол» можно считать значение угла из УВА и внести в поле «Угол возвышения» или поле «Угол опускания».
### 4.3.7 Автоматический режим
Загрузить в программу работу из базы данных используя пункт 4.3.4.
Используя элемент меню («Режим»→«автоматический» или комбинацию клавиш Ctr+A) откройте панель автоматический режим рис. 35. Кнопкой «Старт» можно запустить работу УВА. Кнопка «Пауза» приостанавливает работу УВА. Кнопка «Стоп» завершит работу УВА.
На информационной панели рис. 35. Отображается выбранная работа и ее характеристики, а также выполняемая работа и текущее время работы. По истечению заданного времени программа отключит УВА.
### 4.3.8 Ручной режим
Используя элемент меню («Порт»→«Включить» или комбинацию клавиш Ctr+P) подключить программу к УВА . Используя элемент меню («Режим»→«ручной» или комбинацию клавиш Ctr+M) откройте панель ручной режим рис. 36.
В ручном режиме возможно управление УВА в ручную используя кнопки «Вверх» «Вниз» «Вправо» «Влево» , используя бегунок можно изменять вертикальную угловую скорость УВА. Используя кнопку «Лазер» возможно включение и выключения лазерной указки установленной на УВА. Используя кнопку «Включить насос»/«Выключить насос» возможно включение насоса, отключение насоса. Используя бегунок «Задвижка» можно регулировать давление в системе УВА. С права на панели будет отображаться состояние УВА и время работы в ручном режиме.
# Приложение А
Файл настроек ini.
Секция [global] — общие настройки программы.
параметр «horizontal» - горизонтальное ограничение поворота установки. минимальное значение 0 , максимальное значение 60
параметр «timeout_check_port» - время проверки состояния УВА в секундах. Минимальное значение 1, максимальное значение 60.
параметр «timeout_auto_mode» - время проверки состояния УВА в автоматическом режиме в миллисекундах. Минимальное значение 50 миллисекунд . Максимальное значение 3000 миллисекунд.
Параметр «timeout_manual_mode» - время проверки состояния УВА в ручном режиме в миллисекундах. Минимальное значение 50 миллисекунд . Максимальное значение 3000 миллисекунд.
Параметр «timeout_config_mode» - время проверки состояния УВА в режиме создание работы в миллисекундах. Минимальное значение 50 миллисекунд . Максимальное значение 3000 миллисекунд.
Параметр «rate_pressure» - коэффициент пересчета значение давления установки, при изменении коэффициента необходимо переписывать базу данных см приложение Б. Минимальное значение 0.0059 максимальное значение 0.0069
Параметр «valve» - значение задвижки установленое по умолчанию в ручном режиме.
Секция [video] — настройки видеопотоков
Параметр «stream_0» - параметры подключения к видео потоку по протоколу rtsp см. Инструкцию к видео камере. Отображается при включении камеры 0.
Параметр «stream_1» - параметры подключения к видео потоку по протоколу rtsp см. Инструкцию к видео камере. Отображается при включении камеры 1.
Параметры «fps» - отображение кадров в секунду.
Секция [modbus] — настройки подключения к установке
Параметр «device» - название COM порта в системе. Пример: в Linux «/dev/ttyS1» в Windows «\\\\.\\COM7»
Параметр «baud» - скорость подключения в БОД минимальное значение 9600 максимальное 115200
Параметр «parity» четность подключение. нет 'N', четный 'E', нечетный 'O'
Параметр «data_bit» количество бит минимальное значение 5 максимальное значение 8
 Параметр «stop_bit» стоп бит значение 1 или 2.
Параметр «protocol» - протокол подключения «rtu» или «ascii»
Параметр «debug» - отображать отладочную информацию. TRUE FALSE
Параметр «ID» - номер устройства подключаемого к программе по умолчанию 1
# Приложение Б
Файл базы данных в Linux находится $HOME/.cid/db в Windows %install dir%\cid.db.
В файле хранится информация о работах используемых в программе.
База данных в формате sqlite3 возможно просматривать и редактировать используя утилиту sqlite3. ПРИ РУЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ БАЗЫ ДАННЫХ ВОЗМОЖНО НЕ КОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
# Приложение В
Файл журнала работы программы в Linux находится $HOME/.cid/log в Windows %install dir%\cid.log.
В файле журнала содержится информация о работе программы.